Nr IZP3410/18/2006 -01					       Gidle, dn. 25.08.2006r.

Zawiadomienie

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej na ok. 27 km sieci wodociągowej wraz                          z przyłączami w obrębach geodezyjnych Ludwików, Gowarzów, Górki k/Pławna, Ojrzeń, Włynice, Kotfin, Chrostowa gm. Gidle woj. Łódzkie

Do Wójta Gminy w Gidlach wpłynęły w dniu 25.08.2006r. pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ogłoszone j.w. zamówienie

1. Gdzie i w co będzie włączona projektowana siec wodociągowa?

Odpowiedź: do ujęć wodnych w m. Włynice studnia o wydajności 16,8 m3/h oraz

m. Ludwików studnia o wydajności 9,om3/h

- Czy jest opracowany „program ogólny” sieci wodociągowej w gminie, czy trzeba będzie wykonać obliczenia hydrauliczne celem doboru średnic i przepływu?

Odpowiedź: nie ma programu ogólnego, obliczenia należy wykonać.

- Czy jest opracowany obecny i docelowy bilans zużycia wody dla obszaru objętego projektem?

Odpowiedź: nie ma

- Czy przewiduje się wykonanie badań gruntowo – wodnych?

Odpowiedź: tak

Z upoważnienia Wójta Gminy

mgr Bożena Nowacka

Sekretarz Gminy