WYMIANA STOLARKI

1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.

18	szt.	18.00

RAZEM	18.00

2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m2

0,90*2,0*12	m2	21.60

1,20*2,20	m2	2.64

0,50*2,0*3	m2	3.00

1,50*2,20*2	m2	6.60

0,90*2,0*14	m2	25.20

0,50*2,0*5	m2	5.00

1,50*2,20*2	m2	6.60

0,50*1,50*7	m2	5.25

RAZEM	75.89

3 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3

1,20*0,80*0,51	m3	0.49

0,90*2,0*0,51	m3	0.92

RAZEM	1.41

4 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2

1,20*0,80*2	m2	1.92

0,90*2,0*2	m2	3.60

RAZEM	5.52

5 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3

0,90*2,0*0,80	m3	1.44

RAZEM	1.44

6 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3

#p5	m3	1.44

RAZEM	1.44

7 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2

0,50*2,0*3	m2	3.00

RAZEM	3.00

8 d.1	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2

0,50*2,0*5	m2	5.00

0,50*1,50*5	m2	3.75

RAZEM	8.75

9 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2

0,90*2,0*12	m2	21.60

RAZEM	21.60

10 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2

0,90*2,0*15	m2	27.00

RAZEM	27.00

11 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2

1,50*2,20*2	m2	6.60

RAZEM	6.60

12 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2

1,50*2,20*2	m2	6.60

RAZEM	6.60

13 d.1	KNNR 3 0607-05	Parpety zewnętrzne z blachy powlekanej z rozbiórką starych obróbek	m2

[0,90*28+0,50*13]*0,30	m2	9.51

RAZEM	9.51

DOCIEPLENIE STROPU

14 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. poziome - paroizolacja	m2

333.25 <#p15>	m2	333.25

RAZEM	333.25

15 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2

333,25	m2	333.25

RAZEM	333.25

16 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa	m2

#p14	m2	333.25

RAZEM	333.25

17 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. poziome - folia paroprzeppuszczalna	m2

#p15	m2	333.25

RAZEM	333.25

REMONT ELEWACJI

18 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3

2,0*1,50*0,25*4	m3	3.00

[7,0+2,0]*1,20*0,40	m3	4.32

RAZEM	7.32

19 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m3

7,0*1,90*0,20	m3	2.66

5,30*2,50*0,30	m3	3.98

RAZEM	6.64

20 d.3	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3

#p18+#p19	m3	13.96

RAZEM	13.96

21 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2

894.88 <#p27+#p28>	m2	894.88

RAZEM	894.88

22 d.3	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m2

#p21*5%	m2	44.74

RAZEM	44.74

23 d.3	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podbitki okapu z desek profilowanych o grub.25 mm	m2

[21,40+15,0]*2*0,80	m2	58.24

RAZEM	58.24

24 d.3	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podbitki drewnianej j.w. 	m2

#p23	m2	58.24

RAZEM	58.24

25 d.3	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa	m2

#p2	m2	75.89

RAZEM	75.89

26 d.3	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2

p21	m2	894.88

RAZEM	894.88

27 d.3	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2

[21,40+15,0]*2*11,7	m2	851.76

RAZEM	851.76

28 d.3	KNR 0-23 0932-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m2

[0,90+2,0*2]*27*0,20	m2	26.46

[0,50+2,0*2]*8*0,20	m2	7.20

[0,50+1,50*2]*7*0,20	m2	4.90

[1,50+2,0*2]*2*0,20	m2	2.20

[1,50+2,20*2]*2*0,20	m2	2.36

RAZEM	43.12

29 d.3	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2

895	m2	895.00

RAZEM	895.00

30 d.3	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2

#p29	m2	895.00

RAZEM	895.00

31 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2

6,0*2,40*2	m2	28.80

RAZEM	28.80

32 d.3	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2

#p31	m2	28.80

RAZEM	28.80

33 d.3	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2

[6,0+2,40*2]*0,25	m2	2.70

RAZEM	2.70

34 d.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2

#p31	m2	28.80

RAZEM	28.80

35 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2

#p31	m2	28.80

RAZEM	28.80

36 d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą	m2

#p31	m2	28.80

RAZEM	28.80

37 d.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2

[6,0*2,40*2]*1,10*2	m2	63.36

RAZEM	63.36

38 d.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - belki stalowe pod balkonami 	m2

5,30*0,60*2	m2	6.36

RAZEM	6.36

39 d.3	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2

#p38	m2	6.36

RAZEM	6.36

40 d.3	KNR 4-01 0716-08	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z zagruntowanych siatek - belki stalowe pod balkonami 	m2

#p38	m2	6.36

RAZEM	6.36

41 d.3	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)	m3

8,0*0,80*0,30	m3	1.92

RAZEM	1.92

42 d.3	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m2

7,0*1,30*0,20	m2	1.82

RAZEM	1.82

43 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3

7,0*1,20*0,30	m3	2.52

RAZEM	2.52

44 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2

7,0*1,20	m2	8.40

RAZEM	8.40

45 d.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrada pochylni z prętów stalowych o masie do 16 kg	m

7	m	7.00

RAZEM	7.00

46 d.3	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach	m

7	m	7.00

RAZEM	7.00

47 d.3	KNR 2-02 0218-01	Schody betonowe zewnętrzne	m3

5,30*2,50*0,30	m3	3.98

RAZEM	3.98