# Gidle, dn. 20.11.2006

## Nr IZP3410/30/2006

Zawiadomienie

Wójt Gminy Gidle zawiadamia, że w dniu 17.11.2006r. wpłynęły do niego niżej wymienione zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gowarzowie”.

Wójt Gminy

mgr inż. Krystyna Wójcicka

- Proszę o podanie parametrów wykładziny PCV (grubość, warstwa ścieralna) czy ma to być wykładzina homogeniczna czy heterogeniczna?

Odp. Wykładzina PCV Moda heterogeniczna, grubość całkowita 2 mm.

- Brak pozycji w przedmiarze robót na docieplenie oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej ościeży, czy należy je wstawić? Jeśli tak to proszę podać obmiary oraz numery KNR.

Odp. Obmiar ościeży do ocieplenia 11,5m2, KNR 0-17

- Proszę o podanie grubości oraz parametrów wełny mineralnej na ocieplenie dachu.

Odp. Wełna grubości 50 mm, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035[W/mK], opór cieplny Ro=1,40[m2K/W]

- W przedmiarze robót ujęte jest sadzenie krzewów w ilości 40 sztuk,                 w udostępnionej dokumentacji technicznej, brak jest szczegółowych informacji jakiego rodzaju to maja być krzewy. Proszę o podanie nazw poszczególnych krzewów jakie są przewidziane do posadzenia.

Odp. 	Krzewy iglaste:

- jałowiec babiński (Tamariscifolia) 	- 5 szt.

- jałowiec skalny (Skyrocket)			- 5 szt.

- świerk kłujący 					- 5 szt.

- jałowiec pośredni (Old Gold)		- 5 szt.

Krzewy liściaste:

- krzewuszka cudowna (Weigela Rosea)	- 10 szt.

- tawuła japońska (Goldflame)		- 5 szt.

- tawuła szara (Grefshein)			- 5 szt.

- Proszę o udostępnienie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz podanie takich informacji jak: kolor stolarki PCV, czy przy wycenie zastosować szyby bezpieczne?, profile 3-komorowe czy 5-komorowe? (brak opisu             w dokumentacji technicznej).

Odp. Stolarka w kolorze białym, profil trzykomorowy, szyby zwykłe            o przenikalności U=1,1, okucia okien uchylne i uchylno-rozwieralne według rysunków w załączniku.

- Proszę o przedstawienie rysunków daszków wejściowych, które należy wykonać, ponieważ nie są pokazane w udostępnionych rysunkach.

Odp. W załączeniu szkic daszków.

- Proszę o podanie kolorystyki elewacji zewnętrznej, oraz jaki tynk należy zastosować mineralny czy akrylowy?

Odp. Tynk mineralny, jeden z kolorów pastelowych (do uzgodnienia w późniejszym terminie).

- Jakie wynagrodzenie będzie obowiązywać za wykonanie przedmiotu zamówienia: kosztorysowe czy ryczałtowe?

Odp. Obowiązywać będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

Załącznik:

- Wykaz stolarki i szkic daszków.