Ocena  jakości wody  przeznaczonej do spożycia z dnia 09.06.2016r.

Gmina Gidle informuje na podstawie §17 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13  listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  ludzi (Dz. U.  2015r.,  poz. 1989) w związku  z  otrzymanymi sprawozdaniami sporządzonymi przez  Centralne  Laboratorium  Badania Wody i Ścieków  PW i K Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie oraz  raportem z badań  sporządzonym przez  Ośrodek Badań  i Kontroli Środowiska w  Katowicach oraz   otrzymanych  ocen jakości wody  przeznaczonej do spożycia  wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                           w Radomsku, że w zakresie  przebadanych parametrów objętych monitoringiem  kontrolnym, są przestrzegane wymagania  określone w załącznikach nr 1- 3 do w/w. rozporządzenia                        o przydatności wody do spożycia:

-Ocena znak: PPIS – NHŚrK/4724-9/1-1/16  - z punktu pobrania Gidle studnia  nr 1, nr 2, Gidle  ul. Szkolna 7 , wodociąg Gidle,

-Ocena znak:  PPIS – NHŚrK/4724-27/ 1-1/16 –z punktu pobrania Stęszów studnia nr 2, wodociąg Stęszów,

-Ocena znak: PPIS – NHŚrK/4724-35/1-1/16 – z punktu pobrania  Włynice- hydrofornia , Włynice 22, wodociąg Włynice,

-Ocena znak: PPIS – NHŚrK/4724-34/1-1/16 –z punktu pobrania  Ludwików 33, wodociąg  Ludwików.